|  | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа 623550 Свердловская область, пгт. Пышма, ул.1 Мая, д.2, тел./факс (34372)2-15-55, E-mail: pischma@rambler.ru ________________________ А.А. Варлаков «31» марта 2023 года |
| --- | --- |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме:

1. Адрес многоквартирного дома пгт. Пышма, пер. Больничный, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома – 66:20:1507017:246

3. Серия, тип постройки– многоквартирный

4. Год постройки – 1980

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета – нет

6. Степень фактического износа – нет данных

7. Год последнего капитального ремонта – 2013

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу – нет

9. Количество этажей – 3

10. Наличие подвала – есть

11. Наличие цокольного этажа – нет

12. Наличие мансарды – нет

13. Наличие мезонина – нет

14. Количество квартир – 33

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества – нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания – нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – нет

18. Строительный объем –  6158  куб.м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками –1539,28кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 1366,1 кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) – 25,7 кв.м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет.

20. Количество лестниц – 12

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) – 147,48 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования – нет

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) – нет данных

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома – 3922

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) – 66:20:1507017:156

26. Наличие выгребной ямы – нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки:

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Ленточный крупноблочный |  | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Кирпичные |  | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки |  | Кирпичные |  | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |  |
| чердачные |  | ж/б |  | Удовлетворительное |
| междуэтажные |  | ж/б |  | Удовлетворительное |
| подвальные |  | ж/б |  | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |  |  |
| 5. Крыша |  | Шифер по деревянной обрешетке |  | Удовлетворительное |
| 6. Полы |  | Дощатые по лагам |  | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна |  | Деревянные по 2створч. переплетами |  | Удовлетворительное |
| двери |  | Филенчатые |  | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |  |
| внутренняя |  | Штукатурка стен и потолка |  | Удовлетворительное |
| наружная (другое) |  |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |  |  |
| ванны напольные |  | Есть |  | Удовлетворительное |
| электроплиты |  | Нет |  |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного |  | Нет |  |  |
| радиовещания |  | Нет |  |  |
| сигнализация |  | Нет |  |  |
| мусоропровод |  | Нет |  |  |
| лифт |  | Нет |  |  |
| вентиляция (другое) |  | Есть |  | Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| электроснабжение |  | Есть |  | Удовлетворительное |
| холодное водоснабжение |  | Есть |  | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение |  | Нет |  |  |
| водоотведение |  | Есть |  | Удовлетворительное |
| газоснабжение |  | Нет |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Есть |  | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  | Нет |  |  |
| калориферы |  | Нет |  |  |
| АГВ |  | Нет |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 11. Крыльца |  | Есть |  | Удовлетворительное |

Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа

Варлаков Андрей Александрович

_________________            А.А. Варлаков

(подпись)

м.п.

«31» марта 2023 года