|  | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа 623550 Свердловская область, пгт. Пышма, ул.1 Мая, д.2, тел./факс (34372)2-15-55, E-mail: pischma@rambler.ru ________________________ А.А. Варлаков «31» марта 2023 года |
| --- | --- |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме:

1. Адрес многоквартирного дома пгт. Пышма, ул. Тюменская, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома – 66:20:1508002:83

3. Серия, тип постройки – многоквартирный

4. Год постройки – 1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета – нет данных

6. Степень фактического износа – нет данных

7. Год последнего капитального ремонта – 2012

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – нет

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала – есть

11. Наличие цокольного этажа – нет

12. Наличие мансарды –  нет

13. Наличие мезонина – нет

14. Количество квартир – 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества – нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания – нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – нет

18. Строительный объем – 3028 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 854,40   кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 770,40  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в многоквартирном доме) – нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет

20. Количество лестниц – 9

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 84,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования – нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) – нет данных

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 1490

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 66:20:1508002:53

26. Наличие выгребной ямы – нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки:

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный крупноблочный | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Панельные | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия: |  |  |
| чердачные | ж/б | Удовлетворительное |
| междуэтажные | ж/б | Удовлетворительное |
| подвальные | ж/б | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | Удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые по лагам | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна | Деревянные по 2створч. переплетами | Удовлетворительное |
| двери | Простые | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | Штукатурка, побелка | Удовлетворительное |
| наружная (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
| ванны напольные | Есть | Удовлетворительное |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного |  |  |
| радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция (другое) | Нет |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Есть | Удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | Есть | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Есть | Удовлетворительное |
| водоотведение | Есть | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Есть | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Есть | Удовлетворительное |

Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа

Варлаков Андрей Александрович

_________________            А.А. Варлаков

(подпись)

м.п.

«31» марта 2023 года