|  | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа 623550 Свердловская область, пгт. Пышма, ул.1 Мая, д.2, тел./факс (34372)2-15-55, E-mail: pischma@rambler.ru ________________________ А.А. Варлаков «31» марта 2023 года |
| --- | --- |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме:

1. Адрес многоквартирного дома: пгт. Пышма, ул. 1-е Мая, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома – 66:20:1508010:25

3. Серия, тип постройки – многоквартирный

4. Год постройки – 1973

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета – неизвестно

6. Степень фактического износа – неизвестно

7. Год последнего капитального ремонта – 2021

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу – нет

9. Количество этажей – 3

10. Наличие подвала – есть

11. Наличие цокольного этажа – нет

12. Наличие мансарды – нет

13. Наличие мезонина – нет

14. Количество квартир – 24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества – нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания – нет

17. Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – нет

18. Строительный объем – 4417 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками – 1165,64 кв.м.

б)  жилых помещений (общая площадь квартир) – 1068,7 кв.м.

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) – нет

г)  помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет

20. Количество лестниц – 4

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) – 96,94 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования

23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) – нет

24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома – 1224 кв.м.

25. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 66:20:1508010:9

26. Наличие выгребной ямы – нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонное | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия: |  | Удовлетворительное |
| чердачные | Бетонное | Удовлетворительное |
| междуэтажные | Бетонное | Удовлетворительное |
| подвальные | Бетонное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянной обрешетке | Удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые по лагам | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна | По 1 глухому 1 створному | Удовлетворительное |
| двери | Филенчатые | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | Штукатурка | Удовлетворительное |
| наружная (другое) | Отсутствует |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
| ванны напольные | Нет |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети | Нет |  |
| и оборудование сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция (другое) | Нет |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Есть | Удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | Есть | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Есть | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Есть | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Нет |  |

Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа

Варлаков Андрей Александрович

_________________            А.А. Варлаков

(подпись)

м.п.

«31» марта 2023 года