ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2013 г.                                                                                                       № 86_

Об утверждении правил обращения с ртутьсодержащими отходами

на территории Пышминского городского округа

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 68 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления, Постановлением Правительства   Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», в целях улучшения экологической обстановки и предотвращения загрязнения окружающей среды ртутьсодержащими отходами на территории Пышминского городского округа и руководствуясь Уставом Пышминского городского округа

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. Правила обращения с ртутьсодержащими отходами на территории Пышминского городского округа (Приложение №1)

1.2. Инструкцию о порядке обращения со ртутьсодержащими отходами на территории Пышминского городского округа (Приложение №2).

1.3. Памятку о правилах эксплуатации и утилизации ртутьсодержащих ламп (Приложение №3).

2. Всем хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Пышминского городского округа:

2.1. В месячный срок с момента вступления в силу настоящего постановления провести инвентаризацию имеющихся ртутьсодержащих отходов;

2.2. Заключить договор на сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности.

3. Рекомендовать физическим лицам при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами руководствоваться Правилами, утвержденными настоящим постановлением.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские вести» и разместить на официальном сайте администрации Пышминского городского округа www.adm-pischma.ru.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Обоскалова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                                  И.А.Чернышев

- Приложение № 1

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от ________________ №_____

Правила обращения с ртутьсодержащими отходами на территории Пышминского городского округа

- I. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила обращения с ртутьсодержащими отходами на территории Пышминского городского округа (далее - Правила) устанавливают порядок обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде на территории Пышминского городского округа.

1.2. Настоящие Правила обязательны для юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также физических лиц.

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

"ртутьсодержащие изделия" - изделия и устройства, содержащие металлическую ртуть или ее соединения (измерительные приборы, термометры, тонометры, люминесцентные лампы и иные изделия);

"ртутьсодержащие отходы" - ртутьсодержащие изделия, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства (отработанные или пришедшие в негодность), металлическая ртуть, материалы и предметы, загрязненные металлической ртутью и ее соединениями;

"обращение с ртутьсодержащими отходами" - деятельность, связанная с образованием, сбором, учетом, накоплением, транспортированием и обезвреживанием;

"сбор ртутьсодержащих отходов" - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейшего транспортирования и обезвреживания;

"накопление ртутьсодержащих отходов" - временное складирование отходов (на срок не более шести месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего транспортирования и обезвреживания;

"транспортирование ртутьсодержащих отходов" - перемещение ртутьсодержащих отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного ему на других правах в специальной таре от мест их накопления к местам или объектам их обезвреживания;

"специальная тара" - контейнер, обеспечивающий сохранность ртутьсодержащих отходов при накоплении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании;

"обезвреживание ртутьсодержащих отходов" - обработка, обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия их на здоровье человека и окружающую среду;

"демеркуризация" - процесс устранения загрязнения объектов ртутью с применением химических веществ;

"лицензия" - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом;

"хозяйствующий субъект" - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Пышминского городского округа, в процессе которой образуются ртутьсодержащие отходы;

"потребители ртутьсодержащих изделий" - юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением;

"специализированные организации" - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обезвреживание и размещение отработанных ртутьсодержащих изделий, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности.

1.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами разрабатывают инструкции по обращению (сбор, накопление, обезвреживание, транспортирование и размещение) с отходами ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами.

- II. Порядок сбора и накопления ртутьсодержащих отходов.

2.1. Потребители ртутьсодержащих изделий (кроме физических лиц) осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов.

2.2. Накопление ртутьсодержащих отходов производится отдельно от других видов отходов.

2.3. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование и размещение ртутьсодержащих отходов потребителями ртутьсодержащих изделий, а также накопление ртутьсодержащих отходов в местах общего пользования помещений многоквартирного дома.

2.4. Потребители ртутьсодержащих изделий (кроме физических лиц) для накопления поврежденных ртутьсодержащих изделий обязаны использовать специальную тару.

2.5. Органы местного самоуправления организуют сбор ртутьсодержащих отходов и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора.

- III. Порядок транспортирования ртутьсодержащих отходов.

3.1. Транспортирование ртутьсодержащих отходов осуществляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.

3.2. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется специальная тара, обеспечивающая герметичность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды.

3.3. В местах накопления и транспортирования ртутьсодержащих отходов (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки транспортных средств), в которых может создаваться концентрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматривается установка автоматических газосигнализаторов на пары ртути. Зоны возможного заражения необходимо снабдить средствами индивидуальной защиты органов дыхания, доступными для свободного использования в аварийных случаях.

- IV. Учет ртутьсодержащих отходов.

4.1. На всех объектах хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Пышминского городского округа, организуется учет наличия и движения ртутьсодержащих отходов.

4.2. На объектах хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой потребителями ртутьсодержащих изделий назначается ответственное лицо за учет и накопление ртутьсодержащих отходов.

4.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (в уведомительном порядке) представляют отчетность в территориальные органы Росприроднадзора и Центра экологического мониторинга и контроля по месту осуществления своей хозяйственной и иной деятельности, в результате которой образуются ртутьсодержащие отходы в установленные сроки.

4.4. Отчетный период составляет один календарный год.

В случае начала осуществления хозяйственной и иной деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в течение отчетного календарного года отчетный период исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

- V. Требования к обращению с ртутьсодержащими отходами.

5.1. Накопление или временное хранение ртутьсодержащих отходов проводит каждый хозяйствующий субъект на своей территории с последующей их сдачей на обезвреживание специализированным организациям.

5.2. Все расходы по обращению с ртутьсодержащими отходами несет собственник отходов (кроме физических лиц).

5.3. Порядок и условия взаимных расчетов за сданные и принятые на обезвреживание ртутьсодержащих отходов между хозяйствующими субъектами и специализированными организациями должны осуществляться на основании соответствующих договоров.

5.4. Ртутьсодержащие отходы на объектах должны накапливаться или храниться в складских или специально приспособленных для этих целей отдельных помещениях, изолированных от постоянного пребывания людей и исключающих доступ в них посторонних лиц.

5.5. Ртутьсодержащие отходы до их сдачи на обезвреживание должны храниться в специальной таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, а также при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

5.6. Не допускается накопление ртутьсодержащих ламп, термометров и других ртутьсодержащих изделий с поврежденной ртутной системой (разбитых) в местах основного хранения. Каждое такое изделие упаковывается в отдельный герметичный полиэтиленовый пакет и подлежит немедленной сдаче в специализированную организацию.

5.7. Места для хранения ртутьсодержащих отходов должны укомплектовываться лабораторными или бытовыми демеркуризационными комплектами для проведения первоочередных мероприятий по локализации загрязнений ртутью.

5.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны производить контроль воздуха на содержание паров ртути в местах накопления или временного хранения отходов ртутьсодержащих ламп специалистами аккредитованной лаборатории.

5.9. Хозяйствующий субъект разрабатывает инструкцию по обращению с ртутьсодержащих отходов. Инструкция по обращению с ртутьсодержащими отходами доводится до сведения всех лиц, работающих в сфере обращения с ртутьсодержащими отходами.

5.10. Население должно сдавать образующиеся в быту ртутьсодержащие отходы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющих лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности или на пункты сбора ртутьсодержащих отходов, а именно передвижной пункт сбора "ЭКОмобиль".

5.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление жилищным фондом, обеспечивают прием от населения образующихся в быту ртутьсодержащих отходов в специализированную лицензированную организацию.

- VI. Требования к организации обезвреживания ртутьсодержащих отходов.

6.1. Вывоз ртутьсодержащих отходов на объекты захоронения (свалки, полигоны) твердых бытовых отходов запрещается.

6.2. Ртутьсодержащие отходы подлежат сдаче на обезвреживание в специализированную организацию, зарегистрированную в установленном порядке и имеющую соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

6.3. Специализированная организация при приеме на обезвреживание ртутьсодержащих отходов вместе с представителем сдатчика обязаны составить акт (справку) о сдаче-приемке ртутьсодержащие отходы.

6.4. Акт (справка) является документом, подтверждающим сдачу-приемку ртутьсодержащих отходов, выписывается в двух экземплярах, первый из которых находится у юридического лица, индивидуального предпринимателя, сдавшего ртутьсодержащие отходы, второй - у специализированной организации, принявшей ртутьсодержащие отходы:

6.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, сдавшие ртутьсодержащие отходы на обезвреживание в специализированную организацию, должны обеспечить хранение актов (справок) о сдаче-приемке ртутьсодержащие отходы в течение не менее пяти лет с момента составления.

- VII. Контроль за обращением с ртутьсодержащими отходами.

7.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с обращением с ртутьсодержащими отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением требований настоящего Положения, действующего законодательства в области обращения с ртутьсодержащими отходами.

7.2. Контроль за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, специализированными организациями осуществляют федеральные органы, исполнительный орган государственной власти Свердловской области в соответствии с их компетенцией и предоставленными в установленном порядке полномочиями, а также Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Территориальный отдел в городе Камышлов, Камышловском районе и Пышминском районе) в соответствии с действующим законодательством.

- VIII. Финансовое обеспечение мероприятий по обращению

- с ртутьсодержащими отходами.

8.1. Финансирование мероприятий по сбору, хранению и транспортированию, обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, по демеркуризации, проведению лабораторного контроля и оценке риска для здоровья населения осуществляется за счет хозяйствующих субъектов или за счет лиц, виновных в возникновении аварийных ситуаций (при их установлении).

8.2. Финансирование работ по сбору, обезвреживанию и транспортированию для обезвреживания отходов ртутных ламп от населения Пышминского городского округа производится за счет средств населения Пышминского городского округа.

- IX. Ответственность за нарушение установленных требований к обращению с ртутьсодержащими отходами.

9.1. Нарушение требований по обращению с ртутьсодержащими отходами, установленных настоящими Правилами, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Приложение № 2

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от __________________№_____

Инструкция о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории Пышминского городского округа

- I. Общие положения.

Инструкция о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории Пышминского городского округа (далее - инструкция) разработана с целью упорядочения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной с ведением первичного учета, сбором, а также с хранением, транспортировкой, сдачей и утилизацией ртутьсодержащих отходов.

Действие инструкции распространяется на все расположенные на территории Пышминского городского округа предприятия (организации, учреждения) независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, которые используют в своей деятельности ртутьсодержащие лампы, приборы и аппаратуру с ртутным заполнением, а также занимаются их утилизацией.

Инструкция разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с последующими изменениями);

Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с последующими изменениями);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

ГОСТ 12.3.0.31-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности»;

ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»;

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

СанПиН 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;

СанПиН 3183-84 «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов»;

СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением».

- II. Обращение с ртутьсодержащими отходами.

2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (учреждения, организации), которые используют ртутьсодержащие лампы и приборы, содержащие металлическую ртуть, на основании настоящей инструкции разрабатывают и утверждают положения о порядке получения, ведения первичного учета, сбора, хранения и сдачи для дальнейшей утилизации, а также инструкцию по технике безопасности, противопожарной профилактике и производственной санитарии для персонала, занятого сбором, хранением, транспортировкой и сдачей токсичных отходов.

На всех предприятиях (организациях, учреждениях), приказом администрации назначаются лица, ответственные за полный сбор и своевременную сдачу приборов, содержащих ртуть, ртутьсодержащих ламп и ртутных отходов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (учреждения, организации) обеспечивают полный сбор токсичных отходов в виде люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов, для чего осуществляют ряд организационно-технических мероприятий:

а) проводят ежегодно полную инвентаризацию приборов с содержанием ртути, ртутьсодержащих ламп и других ртутьсодержащих изделий с отражением в учетной документации результатов проведенных инвентаризаций;

б) обеспечивают строгий учет приборов и оборудования с содержанием ртути, а также сохранность и правильность списания;

в) осуществляют полный сбор и своевременное оприходование ртутьсодержащих отходов;

г) списывают с основных фондов оборудование, аппаратуру, содержащие ртуть (по форме 2 ТП-отходы), сдав их на утилизацию в специализированную организацию.

2.2. Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным наполнением и другие ртутные материалы при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.

Согласно ГОСТ Р 52105-2003, в зависимости от содержания металлической ртути ртутьсодержащие отходы подразделяют на четыре группы: 1 - металлическая ртуть, загрязненная механическими включениями или растворенными химическими веществами, при массовой доле основного вещества 95% и более; 2 - отходы с массовой долей металлической ртути 50% и более; 3 - отходы, содержащие металлическую ртуть, ее неорганические и/или органические соединения, при массовой доле ртути от 0,026% до 50%; 4 - отходы, содержащие ртуть или ее соединения массовой долей от 0,00021% (ПДК ртути в почве) до 0,026%.

Ртуть и ртутные материалы относятся к веществам первого класса опасности, а ряд соединений ртути (сулема, ртуть цианистая) - к сильнодействующим ядовитым веществам.

Отходы производства и потребления, содержащие в своем составе металлическую ртуть и соли ртути, относятся к первому классу опасности.

2.3. Ртуть металлическая, ее соединения, приборы с ртутным заполнением подлежат строгому учету с записями о приходе, расходе, перемещении и приходе в негодность в специальном журнале.

2.4. Хранение ртутьсодержащих отходов без повреждения ртутной системы осуществляется в заводской таре, и должно быть сосредоточено в специальных кладовых, закрепленных за ответственным лицом, при обеспечении полной сохранности. Кладовые должны быть обеспечены автономной системой вентиляции, исключающей проход воздуховодов через другие помещения (в случае нарушения целостности приборов и выделения паров ртути).

Помещения для временного хранения ртутьсодержащих отходов должны быть защищены от химически агрессивных сред, атмосферных осадков, грунтовых вод. Двери помещения должны быть надежно закрыты и иметь надпись "Посторонним вход воспрещен".

2.5. В помещениях общественного назначения особой социальной значимости (школы, детские сады и т.п.) допускается временное хранение ртутьсодержащих отходов с неповрежденной ртутной системой. Срок временного хранения не должен превышать 6 месяцев.

2.6. Разбитые термометры и другие стеклянные ртутные приборы с поврежденной ртутной системой хранятся отдельно, каждый в отдельном полиэтиленовом пакете, несколько пакетов укладываются в емкости с плотно закрывающейся крышкой.

Собранная при случайном разливе или повреждении прибора ртуть, а также мелкие ртутьсодержащие элементы хранятся в толстостенной стеклянной таре с плотно закрытой крышкой.

2.7. Хранение отходов, указанных в пункте 2.6, допускается не более суток.

2.8. При разливе небольшого количества ртути (при разгерметизации медицинского термометра, ртутьсодержащей лампы) осуществляются необходимые демеркуризационные мероприятия.

2.9. При обращении с ртутьсодержащими отходами запрещается:

- выбрасывать ртутьсодержащие отходы в мусорные контейнеры, сливать ртуть в канализацию, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару;

- выносить ртутьсодержащие отходы из организации (кроме случаев сдачи специализированной организации по договору на утилизацию);

- хранить ртутьсодержащих отходов вблизи нагревательных или отопительных приборов;

- самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных приборов, дополнительно разламывать поврежденные стеклянные ртутные приборы с целью извлечения ртути;

- привлекать для работ с ртутью лиц, не прошедших предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет.

- III. Проведение демеркуризационных работ.

3.1. Лица, назначенные для проведения демеркуризационных работ в организациях, жилых зданиях и селитебной территории, должны пройти специальное обучение, предварительный медицинский осмотр и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты рук и глаз.

3.2. При обнаружении разлива ртути необходимо:

3.2.1. Принять меры по предотвращению переноса ртути на обуви, прекратив доступ к месту разлива.

3.2.2. Поставить в известность руководителя организации.

3.2.3. Удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными работами.

3.2.4. Собрать ртутные капли подручными приспособлениями. Во избежание втирания ртути в пол и распространения ее по всему помещению собирание капель ртути начинают с периферии загрязненного участка и проводят по направлению к центру. Для сбора ртути пригодны: эмалированный совок, резиновая груша или хирургический отсос. Собранную ртуть перенести в приемник из небьющегося стекла или толстостенной стеклянной посуды, предварительно заполненный подкисленным раствором перманганата калия.

3.2.5. Убедиться, путем тщательного осмотра, в полноте сбора ртути, в том числе учесть наличие щелей в полу.

3.2.6. Обработать обильно (0,5 - 1,0 л/кв. м) загрязненные места с помощью кисти одним из следующих демеркуризационных растворов: 20-процентным раствором хлорного железа или 10-процентным раствором перманганата калия, подкисленного 5-процентной соляной кислотой.

3.2.7. Оставить демеркуризационный раствор на загрязненном месте на 4 - 6 часов.

3.2.8. Тщательно вымыть загрязненный участок мыльной водой.

3.2.9. Проветрить помещение.

3.2.10. Провести аналитические исследования содержания паров ртути в помещении в аккредитованной лаборатории.

3.2.11. После каждого этапа работ тщательно мыть руки. Все работы проводятся в резиновых перчатках и респираторе (марлевой повязке).

3.2.12. В случае выявления больших разливов ртути (более 1 медицинского термометра), а также попадания ртути в нагревательные приборы, сушильные шкафы, труднодоступные места, необходимо:

- выполнить мероприятия, указанные в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 данной инструкции о порядке обращения со ртутьсодержащими отходами;

- удалить из помещения всех людей, отключить все электроприборы, обеспечить проветривание помещения, закрыть помещение;

- провести аналитические исследования содержания паров ртути в помещении в аккредитованной лаборатории;

- при обнаружении превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) паров ртути в воздухе привлекаются специализированные организации для проведения демеркуризационных работ.

- IV. Правила поведения при выявлении разбитых ртутьсодержащих ламп.

4.1. В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп необходимо;

- поставить в известность руководителя предприятия (организации);

- удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными работами;

- собрать осколки ламп подручными приспособлениями;

- убедиться путем тщательного осмотра в полноте сбора осколков, в том числе учесть наличие щелей в полу;

- выполнить мероприятия, указанные в пунктах 3.2.6 - 3.2.11 данной инструкции о порядке обращения со ртутьсодержащими отходами.

- V. Меры безопасности при сборе, хранении, сдаче и транспортировке ртутьсодержащих отходов.

При выполнении работ, связанных со сбором, хранением, сдачей и транспортировкой отходов ртути, следует соблюдать действующие санитарные правила, регламентирующие порядок накопления, транспортировки, обезвреживания промышленных отходов, санитарные правила и экологические требования при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением.

- VI. Признаки отравления парами ртути.

Характерными признаками отравления парами ртути являются: металлический привкус во рту, разрыхление десен, сильное слюнотечение. Впоследствии развиваются язвы на деснах, происходит выпадение зубов, поражение пищеварительного тракта и нервной системы. При незначительных концентрациях ртути наблюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь частей тела, ослабление памяти. При остром отравлении нарушается деятельность кишечника, возникает рвота, распухают губы, десны, постепенно наступает упадок сердечной деятельности.

Первая помощь при отравлении парами ртути или попадании внутрь организма солей ртути - полный покой, полоскание рта слабым раствором бертолетовой соли, 5-процентным раствором хлорида цинка, 2-процентным раствором танина, принятие цистамина (0,3 г), далее срочная госпитализация пострадавшего.

- Приложение 3

к Постановлению администрации

Пышминского городского округа

от _______________ №_____

Памятка

о правилах эксплуатации и утилизации ртутьсодержащих ламп

Люминесцентные энергосберегающие лампы - качественно новый источник света. Люминесцентная лампа это трубка с электродами, заполненная парами ртути и инертным газом (аргоном), а ее внутренние стенки покрыты люминофором. В отличие от традиционных ламп закаливания спектральный состав видимого излучения люминесцентных энергосберегающих ламп зависит от состава люминофора, в связи с чем последние могут иметь разную цветовую температуру, которая определяет цвет лампы (2700 К - мягкий белый свет, 4200 К - дневной свет, 6400 К - холодный белый свет).

Основными достоинствами люминесцентных энергосберегающих ламп являются значительная световая отдача, что позволяет создать высокие уровни освещенности, экономичность, благоприятный спектральный состав света, диффузность светового потока и сравнительно невысокая яркость. Лучистый поток люминесцентных ламп не оказывает вредного воздействия на организм человека, интенсивность излучения этих ламп в области ультрафиолетовой части спектра незначительна, а обычное стекло, из которого изготовляются трубки люминесцентных ламп, практически не пропускают ультрафиолетовые лучи.

Компактные шарообразные энергосберегающие лампы, имеющие двойное стекло, в части ультрафиолетового излучения полностью безопасны.

Основной негативный момент при использовании люминесцентных ламп - наличие небольшого количества (40 - 50 мг) ртути. Ртуть герметично изолирована в стеклянной трубке, поэтому с точки зрения токсикологии эксплуатация ламп безопасна. Выделение ядовитого вещества в окружающую среду возможно только в случае технического повреждения. Поэтому лампы требуют особой утилизации. Нельзя выбрасывать энергосберегающие лампы в мусоропровод и уличные контейнеры для сбора ТБО. При повреждении ламп необходимо принять меры безопасности: проветрить помещение, при помощи влажной ветоши собрать осколки и капли ртути в герметичную емкость с крышкой, провести влажную уборку.

Широкомасштабное использование ламп без принятия мер по сбору, хранению, обезвреживанию и утилизации при нарушении целостности, неизбежно приведет к попаданию вредного вещества в атмосферный воздух, почву.

В целях безопасности обращения с ртутьсодержащими отходами, лампы пришедшие в негодность, не повреждая, необходимо утилизировать, пользуясь услугами специализированных организаций. Поврежденные ртутьсодержащие лампы опасны для здоровья.

- Меры медицинской помощи при отравлении ртутью и ее соединениями.

1. Металлическая ртуть относится к чрезвычайно токсичным веществам в основном ингаляционного действия. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к ртутным отравлениям. Отравление происходит главным образом при вдыхании паров, 80% вдыхаемой ртути поглощается легкими. Она обладает кумулятивным действием в организме.

Пары ртути не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса, ни предела насыщения, не оказывают немедленного раздражающего действия на органы дыхания, зрения, кожный покров и т.д. В зависимости от количества поступающей в организм ртути различают острое и хроническое отравление. Острое отравление парами ртути происходит при быстром поступлении их в организм в значительных количествах. Хронические отравления наступают при продолжительном контакте с небольшими концентрациями паров ртути.

2. Симптомы отравлений. Симптомы острого отравления обнаруживаются в первую очередь в пищеводе. Появляется медно-красная окраска слизистых оболочек рта и глотки, металлический вкус во рту, тошнота, боли в животе, рвотный эффект, температура часто повышается до (38 - 39) град. C.

Через несколько часов, а иногда и дней, может появиться понос, большей частью кровавый. Моча мутная. Наблюдаются покраснения, набухания и кровоточивость десен, на них появляется характерная темная кайма сульфида ртути.

Отравление сопровождается чувством страха, сильными головными болями, болями при глотании, частым пульсом, сердечной слабостью, судорогами икроножных мышц.

При тяжелых отравлениях парами ртути через несколько дней может наступить летальный исход.

Хроническое отравление ртутью (меркуриализм) обычно начинается с ярко выраженными симптомами острого отравления. В дальнейшем постепенно развиваются общее недомогание, снижение аппетита, диспепсия, потеря в весе. Пораженный становится нервным, появляются слабость, сонливость, тяжелые сны, раздражительность, головные боли, боли в суставах и конечностях, апатия. В тяжелых случаях отравления снижается работоспособность, умственная деятельность и память. Постепенно развивается "ртутный тремор" пальцев рук, век, губ и ног, то есть типичный признак ртутной неврастении.

При хронических отравлениях может наблюдаться скрытый период, когда полностью или частично отсутствуют какие-либо характерные симптомы.

3. Первая помощь при ртутных отравлениях. В случае явных признаков отравления ртутью желудок пораженного немедленно и неоднократно обильно промывается водой с 20 - 30 г активированного угля или белковой водой.

Пострадавшему дается выпить около 1 л молока, а затем - взбитый с водой яичный белок. В заключение дается слабительное.

До оказания врачебной помощи необходимо полоскать рот водным раствором бертолетовой соли или 5%-м раствором хлористого цинка.

Пострадавшему необходим полный покой.

4. Врачебная неотложная помощь.

При попадании металлической ртути в желудок подкожно или внутримышечно вводится 5%-й раствор "Унитиола" и дается антидот "Metallorum". Предварительно выпивается 200 - 300 мл воды.

При тяжелых отравлениях парами ртути пострадавшему вводится в желудок через зонд разведенная в 300 мл воды 1 ложка уксусной эссенции (ледяной уксусной кислоты), а затем - 100 мл антидота "Metallorum". Вместо уксусной эссенции (кислоты) можно использовать 1,5 г лимонной кислоты или 2 г виннокаменной соли. Через 10 минут желудок промывается слегка подкисленной водой до появления "чистой" воды (до нейтральной рН среды). После этой процедуры дается слабительное.

Эффективно свежеприготовленное противоядие Стржижевского. Оно готовится растворением в 100 мл воды 1,25 г бикарбоната натрия, 0,1 г гидроксида натрия, 0,38 г сернокислого магния и (0,5 - 3,7) г сероводорода. Все приготовленное количество противоядия выпивается в один прием.