- Типовые мероприятия по энергосбережению для многоквартирных домов

В связи с введением в действие Закона РФ «Об энергосбережении …», предлагаются типовые мероприятия, которые в соответствии с законодательство должны разрабатываться отдельно для каждого многоквартирного дома.

Обязательные мероприятия

- Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

- Промывка стояков и трубопроводов системы отопления;

- Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением современных энергоэффективных материалов.

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей;

- Установка входных дверей подвальных помещений и для выходов на чердаки и крыши;

- Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах.

Рекомендуемые мероприятия

- Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;

- Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС с заменой теплообменников и установкой аппаратуры автоматического управления;

- Замена трубопроводов и арматуры системы отопления;

- Установка термостатических и запорных вентилей на радиаторах;

- Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС;

- Замена электродвигателей на более энергоэффективные (трехскоростные) для регулируемой подачи теплоносителя в системах отопления и ГВС;

- Замена трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения;

- Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

- Установка теплоотражающих пленок или энергосберегающих стекол на окна в подъездах;

- Замена оконных блоков в подъездах на пластиковые окна;

- Утепление потолка подвала;

- Утепление кровли и пола чердака;

- Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания;

- Гидрофобизация и утепление наружных стен.

Мероприятия, рекомендуемые собственникам квартир и помещений в многоквартирном доме

- Ремонт унитазов или замена на экономичные модели;

- Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели;

- Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы;

- Ремонт или установка воздушных заслонок;

# Установка теплоотражающих пленок или энергосберегающих стекол

- Заделка и уплотнение оконных блоков;

- Замена оконных и балконных блоков на современные пластиковые и алюминиевые конструкции.

Заместитель главы администрации                                          А.А.Обоскалов

Пышминского городского округа